## Ficha técnica
| Código del servicio | S3-N-SC-18
| Nombre del servicio | Switch Acceso - Media Capacidad
| Alcance del servicio | Servicio de Equipo físico de Switching prestado bajo "modalidad de servicio" que permite la interconexión de redes y equipos LAN. La entidad compradora debe dimensionar el servicio de acuerdo con sus necesidades.
| Unidad de facturación del servicio | Mensual
| Característica requerida | Descripción del requerimiento | Característica mínima que puede solicitar la Entidad en operación secundaria | Característica máxima que puede solicitar la Entidad en operación secundaria
1 | Tecnología | El Proveedor debe suministrar el servicio utilizando la tecnología que le permita cumplir los ANS y características técnicas definidas en esta ficha. | NA | NA
2 | Equipos | El Proveedor debe proporcionar el equipo bajo modalidad de servicio dando cumplimiento a las características técnicas y los ANS definidas en esta ficha. | NA | NA
3 | Rendimiento | Rendimiento del equipo dado en Gbps El servicio debe garantizar a la Entidad compradora un Switch con desempeño entre el mínimo y máximo definido para este rol. | 36 Gbps | 52 Gbps
4 | Tamaño | EL proveedor deberá proporcionar el equipo de acuerdo con las caracteristicas estándar descritas en la ficha técnica. | 1U Rack | 1U Rack
5 | Puertos | El Proveedor debe suministrar un Switch Acceso - Media Capacidad con al menos el número de puertos establecido en la ficha técnica. | 16x 10/100/1000 + 2 SFP GE | 24x 10/100/1000 + 2 SFP GE
6 | PoE (Power Over Ethernet) | Power Over Ethernet, permite obtener al Switch una capacidad de energía sin necesidad de instalar un circuito eléctrico independiente. La Entidad compradora podrá en la operación secundaria elegir si requiere esta característica o no, a través del catalogo de servicio. EL proveedor establecerá el valor, según cada característica. | No PoE | 120W180 W
7 | Puertos Adicionales | Puerto Serial RJ45 o USB o Micro USB | Si | Si
8 | RAM | EL proveedor deberá cumplir con al menos la capacidad de memoria dentro del rango que se define en esta característica. | 1GB | 1GB
9 | Administración | Posibilidades de administración del equipo | Full Administrable a traves de: SNMP V3, HTTPs, IPv4, IPv6 y de Forma centralizada. | Full Administrable a traves de: SSH, SNMP V3, HTTPs, HTTP Rest API, IPv4, IPv6 y de Forma centralizada.
10 | Otras Funcionalidades | La plataforma que soporta el servicio debera tener cumplimiento de al menos estas funcionalidades de acuerdo con lo que requiera la entidad compradora | RSTP (Rapid Spanning Tree), MSTP (Multiple Spanning Tree), 802.1x (Autenticacion por Radius), Port Trunking / Link Aggregation. | RSTP (Rapid Spanning Tree), MSTP (Multiple Spanning Tree), 802.1x (Autenticacion por Radius), Port Trunking / Link Aggregation.
|  | Descripción | Medición
Bronce
1 | ANS | Se aplicarán los siguientes ANS para éste servicio, los mismos se registran en el documento "ANS Servicios Complementarios" pestaña "Otros": | 1. Disponibilidad 2. RTO 3. Interrupciones máximas 4. MTBF 5. Calidad y oportunidad en los reportes entregados 6. Efectividad en resolución de incidentes/solicitudes 7. Efectividad en la atención de los canales