## Ficha técnica
| Código del servicio | S3-N-GT-09
| Nombre del servicio | SDWAN Diedicado Media
| Alcance del servicio | SDWAN (Software Defined Wide Area Network) es una herramienta de control dimámico de multiples canales de ancho de banda que permite gestionar y balancear de manera flexible el envío de paquetes, optimizar el enrutamiento a nivel de aplicación, ordenándolo de acuerdo a reglas, políticas y parámetros definidos por la Entidad Compradora, permitiendo la clasificación, análisis y control. La entidad compradora adquiere el servicio SDWAN por cada Sede.
| Unidad de facturación del servicio | Mensual
| Característica requerida | Descripción del requerimiento | Característica mínima que puede solicitar la Entidad en operación secundaria | Característica máxima que puede solicitar la Entidad en operación secundaria
1 | Tecnología | El Proveedor debe suministrar el servicio utilizando la tecnología que le permita cumplir los ANS y características técnicas definidas en esta ficha. | NA | NA
2 | Equipos | El Proveedor debe suministrar el servicio proporcionando e instalando los equipos necesarios que le permitan cumplir con las funcionalidades, características técnicas y los ANS definidas en esta ficha. | NA | NA
3 | Funcionalidades generales | La herramienta deberá contar con al menos las siguientes funcionalidades generales: *Soporte para múltiples tipos y medios de conectividad WAN / Internet (Mpls , Ethernet , Internet, XDSL) Banda Ancha en Fibra , Cable e Inalambrico, Satelital y celular 3G / 4G / 5G /LTE con monitoreo del enlace, balanceo y conmutación. *Selección y enrutamiento de aplicaciones que se utiliza para garantizar la calidad y minimizar la latencia para aplicaciones de misión crítica, permitiendo la gestión de aplicaciones personalizadas en caso de que se requiera. *Enrutamiento de aplicaciones sobre enlaces preferidos a través de reglas de balanceo basado en políticas. *Despliegue asequible, flexible, centralizado o de cero-toque (ZTP – Zero Touch Provisioning) *Soporte VPN que incluye IPSec y/o SSL y/u orquestación VPN centralizada, así como admisión de arquitectura de transporte multidifusión IPv4 a través de túneles VPN. *Gestión de tráfico, toma de desiciones de enrutamiento basados en aplicaciones predefinidas, aplicaciones personalizadas y subredes con medición de calidad del canal por latencia, perdida de paquetes y Jitter. *Interoperabilidad L2 / L3 con conmutador y / o enrutador conectado directamente *Políticas de QoS en la capa 7, asociadas porcentualmente al ancho de banda de la interfaz SD-WAN *Consulta vía SNMPv2 / v3 u otros, referente al estado actual de los enlaces SD-WAN, latencia, Jitter, perdida de paquetes o packet Loss, paquetes enviados / paquetes recibidos, link Bandwitdh. *Admitir la marcación de paquetes DSCP en las definiciones y reglas para el tráfico SDWAN. | NA | NA
4 | Multiples Canales | La entidad compradora establecerá la cantidad de canales (activo-pasivo o activo activo) y tipos de servicio que requiera configurar (enlaces dedicados a internet, enlaces dedicados entre puntos, enlaces a internet con reuso, enlaces satelitales, enlaces moviles 3G / 4G / 5G /LTE). El servicio de SD WAN debera soportar metodos de balanceo diferentes que se puedan configurar en operacion secundaria. Nota: El servicio SDWAN no incluye los canales de conectividad, solo su configuración en la herramienta. Los canales requeridos por parte de la entidad compradora se eligen y adquieren por separado de acuerdo a sus necesidades. | 2. | 6
5 | Rendimiento de Ancho de banda a Soportar | La entidad compradora podrá elegir entre los siguientes valores de velocidad efectiva disponible en el catálogo de acuerdo a sus necesidades: entre 64Mbps y 400Mbps La Entidad Compradora define en la operación secundaria el ancho de banda, el cual corresponderá a la sumatoria de los multiples canales conforme a la velocidad efectiva requerida. El Proveedor estipula el precio según lo requerido por la Entidad Compradora. | 64 Mbps | 400 Mbps
6 | Usuarios sugeridos | La entidad compradora en la operación secundaria podrá establecer el ancho de banda, de acuerdo al numero de usuarios sugeridos para los que requiere obtener el servicio SDWAN. | >60 | 400
7 | Rendimiento de Trafico Cifrado | Capacidad de transmisión de tráfico para cifrado VPN IP Sec y/o SSL de canales con SDWAN. | 64 Mbps | 400 Mbps
8 | Seguridad | La herramienta SDWAN deberá contar con al menos las siguientes características de seguridad requeridas: Filtrado Web y Control de Aplicaciones | NA | NA
9 | Funcionalidades de Panel de Control y Gestión de Tráfico | *Herramienta de control dimámico de ancho de banda que permite gestionar y balancear de manera flexible el envío de paquetes, optimizar el enrutamiento a nivel de aplicación, ordenándolo de acuerdo a reglas y parámetros definidos por la Entidad Compradora, permitiendo la clasificación, análisis y control. *Debe permitir configuración en clúster (Activo – pasivo o activo - activo) y/o protocolos tales como HSRP, VRRP, BGP u OSPF para garantizar redundancia y alta disponibilidad según la necesidad de la entidad compradora. *Debe proporcionar acceso a visualización y administración centralizada y el monitoreo de la red de datos integrada a la solución. *Debe generar al menos las siguientes estadísticas y reportes, así como permitir la descarga de estos de acuerdo con las necesidades de la entidad compradora: (i) Aplicaciones mas utilizadas, (ii) El ancho de banda por aplicación, (iii) Organización y distribución del tráfico por los diferentes canales según criticidad. (iv) Como característica opcional: las IP´s mas utilizadas, su número de sesiones y ancho de banda de cada una. *El Proveedor estará a cargo de la configuración y habilitación del servicio. | NA | NA
10 | Modalidad de prestación del servicio | El Proveedor debe prestar el servicio en la modalidad seleccionada por la Entidad Compradora, las cuales pueden ser: dedicado. Entendiendose en las instalaciones de la Entidad Compradora y en la sede que se requiera. | Físico-Dedicado | Físico-Dedicado
11 | Interfaces mínimas requeridas | El/los equipos utilizados para la prestación del servicio de la herramienta SD-WAN deberán contar con al menos el numero y tipo de interfaces requeridas conforme al numero de enlaces de conectividad que se requieran monitorear | 2 interfaz a 1 G | 6 interfaz a 1 G
| ANS | Descripción | Medición
Bronce
1 | ANS | Se aplicarán los siguientes ANS para éste servicio, los mismos se registran en el documento "ANS Gestión de Tráfico" pestaña "ANS Tráfico": | 2. Disponibilidad del servicio 3. RTO 4. Interrupciones máximas 5. MTBF 7. Calidad y oportunidad en los reportes entregados 8. Efectividad en resolución de incidentes/solicitudes 9. Ancho de banda - SDWAN 10. Efectividad en la atención de los canales